## Alt Yapı-Donanım
ÜRÜN | Varlık Değeri Hesaplama |  |  |  | KRİTİK VARLIK DEĞERİ | MEVCUT RİSK DURUMU | [6 empty] | RİSK SONRASI ÖNLEM | ALINAN ÖNLEM SONRASI DURUM |  |  |  |  | Artık Risk Onayı | Uygun Kontrol Kriterleri | Finansman (YILLIK TL) | Sorumlusu / Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihi / Dönem | Düzenleyici / Risk Azaltıcı Faaliyetler
| Gizlilik Değeri | Erişebilirlik Değeri | Bütünlük Değeri | Varlık Değer Aralığı |  | Tehdit | Açıklık | Olasılık | Etki | Etki Sınıfı G=Gizli, B=Bütünlük, E=Erişilebilirlik | Mutlak Risk | Risk Stratejisi | Alınan Önlem | Yönetilebilir Olasılık | Yönetilebilir Etki | Yönetilebilir Risk Değeri | Risk Derecesi | Strateji Kabul et=KE, Kaçın=K, Transfer=T, İşle=İ
Sunucu | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık | Ortamın fiziksel koşulları | 3 | 4 | G,B,E | 60 | Önlem Al | İklimlendirme yapılıyor | 1 | 2 | 10 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Doğal Afetler, yangın, Su baskını, Yıldırım | Bina ve mekanın özellikleri | 3 | 4 | G,B,E | 60 | Önlem Al | Gazlı Yangın söndürme teçhizatı var | 2 | 2 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 100
| 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Ataklar | IP sel erişim | 2 | 5 | G,B,E | 50 | Önlem Al | Güvenlik Duvarlarıyla korunuyor sistem | 2 | 2 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Kapasite aşımı | Fazla trafik /cihaz kapasitesi | 1 | 3 | G,B,E | 15 | Önlem Almaya Gerek Yok | Kapasite fazlasıyla mevcut | 1 | 3 | 15 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Yetkisiz Erişim | Fiziksel Önlemlerin Alınmaması | 4 | 4 | G,B,E | 100 | Önlem Al | Kartlı Geçiş Sistemi Kurulacak Çelik kapı kullanılmakta | 2 | 2 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Hırsızlık | İnsan faktörü | 1 | 5 | G,B,E | 25 | Önlem Almaya Gerek Yok | Fiziksel erişim denetimi | 1 | 5 | 25 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Internet Kesintisi | Çevresel faktör | 3 | 5 | G,B,E | 75 | Önlem Al | Alternatif bağlantılar mevcut (3G bağlantısı kurulacak) | 1 | 4 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Donanım arızası | Elektronik cihaz ömrü, sıcaklık, darbe | 3 | 3 | G,B,E | 45 | Önlem Al | Yedekleme alınmakta ve ortam şartlarına uygun iklimlendirme yapılıyor. | 2 | 2 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Virüs, Worm vb tehditler | İşletim sistemi açıkları | 3 | 5 | G,B,E | 75 | Önlem Al | Antivirüs/firewall kurulu | 1 | 3 | 15 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Klima | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Elektrik Kesintisi | Elektrikle çalışıyor | 3 | 2 | E | 18 | Önlem Almaya Gerek Yok | UPS Desteği Mevcut. | 1 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 1200
| 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Su | Elektronik cihazlara etki etmesi | 1 | 2 | E | 6 | Önlem Almaya Gerek Yok | Cihaz yerden yüksekte tutuluyor | 1 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır
| 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Fiziksel Müdahale | İnsan faktörü | 2 | 2 | E | 12 | Önlem Almaya Gerek Yok | Fiziksel erişim denetimi | 2 | 2 | 12 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır
| 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık | Ortamın fiziksel koşulları | 1 | 2 | E | 6 | Önlem Almaya Gerek Yok |  | 1 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır
| 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Doğal Afetler, yangın, Su baskını, Yıldırım | Bina ve mekanın özellikleri | 2 | 2 | E | 12 | Önlem Almaya Gerek Yok |  | 2 | 2 | 12 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır
| 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Hırsızlık | İnsan faktörü | 1 | 2 | E | 6 | Önlem Almaya Gerek Yok |  | 1 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır
| 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Donanım arızası | Elektronik cihaz ömrü, sıcaklık, darbe | 2 | 2 | E | 12 | Önlem Almaya Gerek Yok | Düzenli bakım yapılıyor | 2 | 2 | 12 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır
UPS | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | Elektrik Kesintisi | Elektrikle çalışıyor | 1 | 2 | B | 4 | Önlem Almaya Gerek Yok |  | 1 | 2 | 4 | Kabul Edilebilir Risk
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | Su | Elektronik cihazlara etki etmesi | 2 | 2 | B | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok |  | 2 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | Fiziksel Müdahale | İnsan faktörü | 2 | 2 | B | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok |  | 2 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık | Ortamın fiziksel koşulları | 1 | 2 | B | 4 | Önlem Almaya Gerek Yok |  | 1 | 2 | 4 | Kabul Edilebilir Risk
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | Doğal Afetler, yangın, Su baskını, Yıldırım | Bina ve mekanın özellikleri | 1 | 2 | B | 4 | Önlem Almaya Gerek Yok |  | 1 | 2 | 4 | Kabul Edilebilir Risk
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | Hırsızlık | İnsan faktörü | 1 | 2 | B | 4 | Önlem Almaya Gerek Yok |  | 1 | 2 | 4 | Kabul Edilebilir Risk
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | Donanım arızası | Elektronik cihaz ömrü, sıcaklık, darbe | 3 | 2 | B | 12 | Önlem Almaya Gerek Yok | Düzenli bakım yapılıyor | 3 | 2 | 12 | Kabul Edilebilir Risk
Kablolar | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Fiziksel müdahale | İnsan faktörü | 1 | 2 | E | 6 | Önlem Almaya Gerek Yok | Duvara gömülü | 1 | 1 | 3 | Kabul Edilebilir Risk
| 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | haşerelerin kablolara zarar vermesi | Plastik olması | 1 | 2 | E | 6 | Önlem Almaya Gerek Yok | Elektronik Kovucular kullanılmakta | 1 | 1 | 3 | Kabul Edilebilir Risk
Zyxel Modem | 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | Elektrik Kesintisi | Elektrikle çalışıyor | 1 | 2 | E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | UPS Desteği Mevcut. | 1 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk
| 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | Su | Elektronik cihazlara etki etmesi | 2 | 2 | E | 16 | Önlem Almaya Gerek Yok | Cihaz yerden yüksekte tutuluyor | 2 | 2 | 16 | Kabul Edilebilir Risk
| 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | Fiziksel Müdahale | İnsan faktörü | 2 | 2 | E | 16 | Önlem Almaya Gerek Yok | Fiziksel erişim denetimi | 2 | 2 | 16 | Kabul Edilebilir Risk
| 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık | Ortamın fiziksel koşulları | 1 | 2 | E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | İklimlendirme yapılıyor | 1 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk
| 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | Doğal Afetler, yangın, Su baskını, Yıldırım | Bina ve mekanın özellikleri | 1 | 2 | E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok |  | 1 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk
| 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | Hırsızlık | İnsan faktörü | 1 | 2 | E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | Fiziksel Erişim Kontrolü | 1 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk
| 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | Data Kablo bağlantılarının kesilmesi | Ortamın fiziksel erişimi | 1 | 2 | E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | Duvara gömülü | 1 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk
| 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | Donanım arızası | Elektronik cihaz ömrü, sıcaklık, darbe | 2 | 2 | E | 16 | Önlem Almaya Gerek Yok | Düzenli bakım yapılıyor | 2 | 2 | 16 | Kabul Edilebilir Risk
Çöp Kutusu | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Bilgi içeren dokumanların çöpe atılması | Kağıt atığın üzerinde bilgilerin bulunması | 1 | 2 | G | 2 | Önlem Almaya Gerek Yok | Kağıt Öğütme makinesi kullanılmaktadır. | 1 | 2 | 2 | Kabul Edilebilir Risk |  | Hayır |  | 0
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Bilgi İçeren elektronik verilerin çöpe atılması | Elektronik atığın içerisinde bilgilerin bulunması | 1 | 2 | G | 2 | Önlem Almaya Gerek Yok | Elektronik Atıklar içerisindeki bilgiler yok edildikten sonra geri dönüşüme yollanmak için ayrı toplanacak | 1 | 2 | 2 | Kabul Edilebilir Risk |  | Hayır |  | 0
Güç Kaynağı | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Kablo kopması | Kabloların Açıkta olması | 2 | 2 | G,E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | Kablolar Sabitlendirilmiştir. | 2 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Su İle Temas | Masa üzerinde bulunması | 2 | 2 | G,E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | Personel Uyarılacak | 2 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Fiziksel etki(düşme, Kırılma) | İnsan Faktörü | 2 | 2 | G,E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | Önlem Almaya Gerek Görülmemiştir | 2 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Donanım Arızası | Elektronik Cihaz olması | 2 | 2 | G,E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | Önlem Almaya Gerek Görülmemiştir | 2 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Dahili Telefon | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Kablo kopması | Kabloların Açıkta olması | 2 | 2 | G,E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | Kablolar Sabitlendirilmiştir. | 2 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Su İle Temas | Masa üzerinde bulunması | 2 | 2 | G,E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | Personel Uyarılacak | 2 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Fiziksel etki(düşme, Kırılma) | İnsan Faktörü | 2 | 2 | G,E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | Önlem Almaya Gerek Görülmemiştir | 2 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Donanım Arızası | Elektronik Cihaz olması | 2 | 2 | G,E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | Önlem Almaya Gerek Görülmemiştir | 2 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Gizli Bilgilerin Personel Tarafından Dışarıya Bildirilmesi | İnsan Faktörü | 4 | 4 | G,E | 32 | Önlem Al | Personel İle Gizlilik Sözleşmesinin Yapılması | 2 | 4 | 16 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Cep Telefonları | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Su İle Temas | Masa üzerinde bulunması | 2 | 2 | G,E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | Personel Uyarılacak | 2 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Fiziksel etki(düşme, Kırılma) | İnsan Faktörü | 2 | 2 | G,E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | Önlem Almaya Gerek Görülmemiştir | 2 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Donanım Arızası | Elektronik Cihaz olması | 2 | 2 | G,E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | Önlem Almaya Gerek Görülmemiştir | 2 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Gizli Bilgilerin Personel Tarafından Dışarıya Bildirilmesi | İnsan Faktörü | 4 | 4 | G,E | 32 | Önlem Al | Personel İle Gizlilik Sözleşmesinin Yapılması | 2 | 4 | 16 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Dizüstü Bilgisayar | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Elektrik Kesintisi | Elektrikle çalışıyor | 1 | 1 | E | 5 | Önlem Almaya Gerek Yok | Herhangi Bir Önlem Almaya Gerek Yoktur | 1 | 1 | 5 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Su | Elektronik cihazlara etki etmesi | 2 | 2 | B | 20 | Önlem Almaya Gerek Yok | Herhangi Bir Önlem Almaya Gerek Yoktur | 2 | 2 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Fiziksel Müdahale | İnsan faktörü | 2 | 2 | G | 20 | Önlem Almaya Gerek Yok | Herhangi Bir Önlem Almaya Gerek Yoktur | 2 | 2 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Virüs Bulaşması | yazılım olması | 2 | 2 | G,B,E | 20 | Önlem Almaya Gerek Yok | Herhangi Bir Önlem Almaya Gerek Yoktur | 2 | 2 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Sisteme sızma | internet veya, personel tarafından bilgisayara erişim | 2 | 2 | G,B,E | 20 | Önlem Almaya Gerek Yok | Sistem firewall ile korunmakta | 2 | 2 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık | Ortamın fiziksel koşulları | 1 | 1 | E | 5 | Önlem Almaya Gerek Yok |  | 1 | 1 | 5 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Donanım arızası | Elektronik cihaz ömrü, sıcaklık, darbe | 2 | 3 | E | 30 | Önlem Al | Bakımları düzenli yapılacak | 1 | 2 | 10 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Hırsızlık | İnsan faktörü | 3 | 3 | G,B,E | 45 | Önlem Al | Parola ve Şifreli Olarak Kullanılıyor. | 2 | 2 | 20 | Kabul Edilebilir Risk
Evrak Dolabı | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | Evraklarla beraber Dolabın Yanması | Yanabilir olması | 2 | 4 |  | 32 | Önlem Al | Yangın Tüpleri Her Katta bulunduruluyor | 1 | 3 | 12 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 100 (YANGIM TÜPÜ)
| 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | Şirket Evraklarının Şirket Dışına Sızması | İnsan Faktörü | 2 | 4 |  | 32 | Önlem Al | Fiziki güvenlik Şartlarına uyulacak | 1 | 3 | 12 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Evrak Dolabı | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | Evraklarla beraber Dolabın Yanması | Yanabilir olması | 2 | 4 |  | 32 | Önlem Al | Yangın Tüpleri Her Katta bulunduruluyor | 1 | 3 | 12 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 100 (YANGIM TÜPÜ)
| 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | Şirket Evraklarının Şirket Dışına Sızması | İnsan Faktörü | 2 | 4 |  | 32 | Önlem Al | Fiziki güvenlik Şartlarına uyulacak | 1 | 3 | 12 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Fax+Yazıcı | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | Çıktı Halindeki Bilginin Yetkisiz Kişilerce Okunması | İnsan Faktörü | 2 | 4 | G | 16 | Önlem Almaya Gerek Yok | Personel İle Gizlilik Sözleşmesinin Yapılması | 1 | 4 | 8 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | Kablo kopması | Kabloların Açıkta Olası | 2 | 1 | E | 4 | Önlem Almaya Gerek Yok | Kablolar Sabitlendirilmiştir. | 1 | 2 | 4 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | Donanım Arızası | Elektronik Cihaz olması | 2 | 1 | E | 4 | Önlem Almaya Gerek Yok | Peryodik Bakımları Yapılacak | 1 | 2 | 4 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Kamera Yedekleme | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Donanım Arızası | Elektronik Cihaz olması | 2 | 2 | G | 12 | Önlem Almaya Gerek Yok | Yenisiyle Değiştirilecek | 1 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Kablo kopması | Kabloların Açıkta Olası | 1 | 2 | E | 6 | Önlem Almaya Gerek Yok | Kablolar duvara gömülüdür. | 1 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Görüntü kayıdının yapılmaması | Cihaz bağlantısının sağlanamaması | 2 | 2 | E | 12 | Önlem Almaya Gerek Yok | Cihaz kontrolleri yapılacak | 1 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Kamera görüntülerinin şirket dışına sızması | DVR kayıtlarına sızılması | 2 | 3 | E | 18 | Önlem Almaya Gerek Yok | Güvenlik Duvarı kullanılacak | 1 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Kamera | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Donanım Arızası | Elektronik Cihaz olması | 2 | 2 | G | 12 | Önlem Almaya Gerek Yok | Yenisiyle Değiştirilecek | 1 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Kablo kopması | Kabloların Açıkta Olası | 1 | 2 | E | 6 | Önlem Almaya Gerek Yok | Kablolar duvara gömülüdür. | 1 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Görüntü kayıdının yapılmaması | Cihaz bağlantısının sağlanamaması | 2 | 2 | E | 12 | Önlem Almaya Gerek Yok | Cihaz kontrolleri yapılacak | 1 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Kamera görüntülerinin şirket dışına sızması | DVR kayıtlarına sızılması | 2 | 3 | E | 18 | Önlem Almaya Gerek Yok | Güvenlik Duvarı kullanılacak | 1 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Masaüstü Bilgisayar | 2 | 3 | 3 | 18 | 5 | Elektrik Kesintisi | Elektrikle çalışıyor | 4 | 4 | E | 80 | Önlem Al | UPS bağlantılarıyla kullanılacak | 1 | 3 | 15 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 3 | 3 | 18 | 5 | Su | Elektronik cihazlara etki etmesi | 2 | 2 | B | 20 | Önlem Almaya Gerek Yok | Bilgisayar Kasaları sürekli kapalı tutulacak | 1 | 2 | 10 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 3 | 3 | 18 | 5 | Fiziksel Müdahale | İnsan faktörü | 2 | 4 | G | 40 | Önlem Al | Fiziksel Erişim Politikalarına Uyulacak | 1 | 4 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 3 | 3 | 18 | 5 | Virüs Bulaşması | yazılım olması | 4 | 4 | G,B,E | 80 | Önlem Al | Anti virüs programları kullanılmakta, firewall sürekli aktif durumdadır. | 1 | 4 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 3 | 3 | 18 | 5 | Sisteme sızma | internet veya, personel tarafından bilgisayara erişim | 4 | 4 | G,B,E | 80 | Önlem Al | Sistem firewall ile korunmakta | 1 | 2 | 10 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 3 | 3 | 18 | 5 | Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık | Ortamın fiziksel koşulları | 2 | 2 | E | 20 | Önlem Almaya Gerek Yok | Odalarda Klima bulundurulacak | 1 | 2 | 10 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 3 | 3 | 18 | 5 | Donanım arızası | Elektronik cihaz ömrü, sıcaklık, darbe | 2 | 4 | E | 40 | Önlem Al | Servere anlık yedeklemeler yapılmaktadır. | 2 | 2 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 3 | 3 | 18 | 5 | Hırsızlık | İnsan faktörü | 2 | 3 | G,B,E | 30 | Önlem Al | Parola ve Şifreli Olarak Kullanılıyor. | 1 | 2 | 10 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Telsiz Telefon | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Kablo kopması | Kabloların Açıkta olması | 2 | 2 | G,E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | Kablolar Sabitlendirilmiştir. | 2 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Su İle Temas | Masa üzerinde bulunması | 2 | 2 | G,E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | Personel Uyarılacak | 2 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Fiziksel etki(düşme, Kırılma) | İnsan Faktörü | 2 | 2 | G,E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | Önlem Almaya Gerek Görülmemiştir | 2 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Donanım Arızası | Elektronik Cihaz olması | 2 | 2 | G,E | 8 | Önlem Almaya Gerek Yok | Önlem Almaya Gerek Görülmemiştir | 2 | 2 | 8 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Gizli Bilgilerin Personel Tarafından Dışarıya Bildirilmesi | İnsan Faktörü | 4 | 4 | G,E | 32 | Önlem Al | Personel İle Gizlilik Sözleşmesinin Yapılması | 2 | 4 | 16 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Yazıcı | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | Çıktı Halindeki Bilginin Yetkisiz Kişilerce Okunması | İnsan Faktörü | 2 | 4 | G | 16 | Önlem Almaya Gerek Yok | Personel İle Gizlilik Sözleşmesinin Yapılması | 1 | 4 | 8 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | Kablo kopması | Kabloların Açıkta Olası | 2 | 1 | E | 4 | Önlem Almaya Gerek Yok | Kablolar Sabitlendirilmiştir. | 1 | 2 | 4 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | Donanım Arızası | Elektronik Cihaz olması | 2 | 1 | E | 4 | Önlem Almaya Gerek Yok | Peryodik Bakımları Yapılacak | 1 | 2 | 4 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0

## İnsan Kaynakları
S.NO | PERSONEL ADI-SOYADI | Varlık Değeri Hesaplama |  |  |  | KRİTİK VARLIK DEĞERİ | MEVCUT RİSK DURUMU | [6 empty] | RİSK SONRASI ÖNLEM | ALINAN ÖNLEM SONRASI DURUM |  |  |  |  | Artık Risk Onayı | Uygun Kontrol Kriterleri | Finansman | Sorumlusu / Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihi | Düzenleyici / Risk Azaltıcı Faaliyetler
|  | Gizlilik Değeri | Erişebilirlik Değeri | Bütünlük Değeri | Varlık Değer Aralığı |  | Tehdit | Açıklık | Olasılık | Etki | Etki Sınıfı G=Gizli, B=Bütünlük, E=Erişilebilirlik | Mutlak Risk | Risk Stratejisi | Alınan Önlem | Yönetilebilir Olasılık | Yönetilebilir Etki | Yönetilebilir Risk Değeri | Risk Derecesi | Strateji Kabul et=KE, Kaçın=K, Transfer=T, İşle=İ
1 | f | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Şirket Bilgilerinin 3.Şahıslarla Paylaşılması | İnsan Zaafiyeti | 2 | 5 | G,E | 50 | Önlem Al | Personel Sözleşmesi yapılmıştır. Varlık Teslim Tutanağı imzalatılmıştır. | 1 | 2 | 10 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır
|  | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Görevini Kötüye Kullanma | İnsan Zaafiyeti | 1 | 5 | G | 25 | Önlem Almaya Gerek Yok | Personel Sözleşmesi Varlık Teslim Tutanağı | 1 | 4 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır
|  | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Şiket bilgilerini sistemden Şehven silinmesi | Kullanım Bilgi Eksikliği | 2 | 5 | G,B,E | 50 | Önlem Al | Sistem kullanma eğitimlerinin verilmekte Yedeklemeler Alınmaktadır. | 1 | 4 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır
|  | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Kullanıcı bilgi eksikliği sebebiyle sistemde acıklık yapması ve sisteme sızmanın gercekleşmesi | Kullanım Bilgi Eksikliği | 3 | 5 | G,B,E | 75 | Önlem Al | Sistem kullanma eğitimlerinin verilmekte. Firewall Kullanılmakta | 1 | 2 | 10 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır
|  | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | BGYS sistem ve politikalarına riayet etmeme | Eğitim Eksikliği | 2 | 5 | G | 50 | Önlem Al | Sistem kullanma eğitimlerinin verilmekte | 2 | 2 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır
|  | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Kedisine Ait Sistem Şifre ve Parolarını Şehven 3. taraflara teslim etme | Eğitim Eksikliği | 4 | 5 | G,E | 100 | Önlem Al | Sistem kullanma eğitimlerinin verilmekte | 2 | 2 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır

## Finansal Varlıklar
FİNANSAL VARLIK TÜRÜ | Varlık Değeri Hesaplama |  |  |  | KRİTİK VARLIK DEĞERİ | MEVCUT RİSK DURUMU | [6 empty] | RİSK SONRASI ÖNLEM | ALINAN ÖNLEM SONRASI DURUM |  |  |  |  | Artık Risk Onayı | Uygun Kontrol Kriterleri | Finansman (YILLIK TL) | Sorumlusu / Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihi / Dönem | Düzenleyici / Risk Azaltıcı Faaliyetler
| Gizlilik Değeri | Erişebilirlik Değeri | Bütünlük Değeri | Varlık Değer Aralığı |  | Tehdit | Açıklık | Olasılık | Etki | Etki Sınıfı G=Gizli, B=Bütünlük, E=Erişilebilirlik | Mutlak Risk | Risk Stratejisi | Alınan Önlem | Yönetilebilir Olasılık | Yönetilebilir Etki | Yönetilebilir Risk Değeri | Risk Derecesi | Strateji Kabul et=KE, Kaçın=K, Transfer=T, İşle=İ
Sözleşmeler | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Yetkisiz Erişim | Fiziksel Korunmasızlık | 4 | 5 | G,E | 100 | Önlem Al | Evraklar kilitli odada saklanmaktadır | 1 | 2 | 10 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Teklifler | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Yetkisiz Erişim | Fiziksel Korunmasızlık | 1 | 4 | G,E | 20 | Önlem Almaya Gerek Yok | Muhasebe ve Finans Bölümünde klasörde saklanmaktadır.Sorumlu Personel Anahtar ile giriş çıkış yapmaktadır. | 1 | 4 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Faturalar | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Yetkisiz Erişim | Fiziksel Korunmasızlık | 3 | 4 | G,E | 60 | Önlem Al | Muhasebe ve Finans Bölümünde klasörde saklanmaktadır.Odalarda Parmak izi ile giriş yapılmaktadır. | 1 | 4 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Dekontlar | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Yetkisiz Erişim | Fiziksel Korunmasızlık | 3 | 4 | G,E | 60 | Önlem Al | Muhasebe ve Finans Bölümünde klasörde saklanmaktadır.Sorumlu Personel Anahtar ile giriş çıkış yapmaktadır. | 1 | 2 | 10 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Poliçeler | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Yetkisiz Erişim | Fiziksel Korunmasızlık | 3 | 4 | G,E | 60 | Önlem Al | Muhasebe ve Finans Bölümünde klasörde saklanmaktadır.Sorumlu Personel Anahtar ile giriş çıkış yapmaktadır. | 2 | 2 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Banka evrakları | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Yetkisiz Erişim | Fiziksel Korunmasızlık | 2 | 5 | G,E | 50 | Önlem Al | Muhasebe ve Finans Bölümünde klasörde saklanmaktadır.Sorumlu Personel Anahtar ile giriş çıkış yapmaktadır. | 2 | 2 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Kuruluş Evrakları | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Yetkisiz Erişim | Fiziksel Korunmasızlık | 1 | 3 | G,E | 15 | Önlem Almaya Gerek Yok | Muhasebe ve Finans Bölümünde klasörde saklanmaktadır.Sorumlu Personel Anahtar ile giriş çıkış yapmaktadır. | 1 | 3 | 15 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Personel Özlük Dosyaları | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Yetkisiz Erişim | Fiziksel Korunmasızlık | 4 | 4 | G,E | 100 | Önlem Al | Operasyon Odasında saklanmaktadır. Parmak izi ile giriş yapılmaktadır. | 2 | 2 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Marka ve Logo Tescilleri | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Yetkisiz Erişim | Fiziksel Korunmasızlık | 1 | 5 | G,E | 25 | Önlem Almaya Gerek Yok | Çerçeveli bir şekilde duvarda bulunmaktadır. | 1 | 5 | 25 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Sistem Belgeleri | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Yetkisiz Erişim | Fiziksel Korunmasızlık | 3 | 5 | G,E | 75 | Önlem Al | Çerçeveli bir şekilde duvarda bulunmaktadır. | 1 | 4 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Müşteri Varlıkları | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Yetkisiz Erişim | Fiziksel Korunmasızlık | 3 | 3 | G,E | 45 | Önlem Al | Sistem Odasında saklanmaktadır. Kartlı Geçiş Sistemi Yapılacaktır | 2 | 2 | 20 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Ticari Değerli Kağıtlar | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Yetkisiz Erişim | Fiziksel Korunmasızlık | 3 | 5 | G,E | 75 | Önlem Al | Kilitli kasada saklanmaktadır | 1 | 3 | 15 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Nakit değerler | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | Yetkisiz Erişim | Fiziksel Korunmasızlık | 2 | 4 | G,E | 40 | Önlem Al | Kilitli kasada saklanmaktadır | 1 | 3 | 15 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Arşiv Evrakları | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Yetkisiz Erişim | Fiziksel Korunmasızlık | 3 | 2 | G,E | 18 | Önlem Almaya Gerek Yok | Evraklar kilitli odada saklanmaktadır | 1 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
Tedarikçiler | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Tedarikçi sisteminde sistem odasına sızma | Uzaktan bilgisayar ağı üzerindeki açıklıklar | 3 | 4 | G,E | 36 | Önlem Al | Sistemde Güvenlik Duvarı Kullanılmakta | 1 | 4 | 12 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0
| 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | Ziyaret sırasında şirket bilgilerine ulaşma | Fiziksel Korunmasızlık | 3 | 4 | G,E | 36 | Önlem Al | Ziyaretçi Kabul Politikasına Riayet edilecek | 2 | 4 | 24 | Kabul Edilebilir Risk | KE | Hayır |  | 0

## ODA-100 (hidden)
VARLIK ENVANTER LİSTESİ
ODA - 100
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA | model | ÖZELLİK | cpu | AÇIKLAMA
KLİMA | KLİMA-004 |  | FERROLİ
KAMERA | KAMERA-002
PANO | PANO-001
ATIK KAĞIT KUTUSU | ATIK KAĞIT KUT-001
YANGIN DOLABI | YANGINDOLABI-001
YANGIN TÜPÜ | YANGIN TÜPÜ-001
ECZA DOLABI | ECZA DOLABI-001
TABLO | TABLO-001
TABLO | TABLO-002
ODA - 102
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
MAKAM MASA | MAKAM MASA-001 | MUSTAFA DUYAR |  |  | L-TİPİ,BEYAZ
MAKAM KOLTUK | MAKAM KOLTUK-001 | MUSTAFA DUYAR |  |  | BEYAZ
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-001 | MUSTAFA DUYAR
SANDALYE | SANDALYE-001 | MUSTAFA DUYAR |  |  | KREM
SANDALYE | SANDALYE-002 | MUSTAFA DUYAR |  |  | KREM
SEHPA | SEHPA-001 | MUSTAFA DUYAR |  |  | CAM SEHPA
KLİMA | KLİMA-002 | MUSTAFA DUYAR | FERROLİ
MASAÜSTÜ PC | MASAÜSTÜ PC-001 | MUSTAFA DUYAR | AOC |  | MONİTÖR
TELSİZ TELEFON | TELSİZ TEL-001 | MUSTAFA DUYAR | PANASONIC
MANTAR PANO | MANTAR PANO-001 | MUSTAFA DUYAR
ÇÖP KUTUSU | ÇÖPKUTUSU-001 | MUSTAFA DUYAR
ODA-103
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
MAKAM MASA | MAKAM MASA-002 | MURAT COŞKUN | BÜROTIME |  | L-TİPİ KAHVE
MAKAM KOLTUK | MAKAM KOLTUK-002 | MURAT COŞKUN
SANDALYE | SANDALYE-003 | MURAT COŞKUN |  |  | KAHVE
SANDALYE | SANDALYE-004 | MURAT COŞKUN |  |  | KAHVE
SEHPA | SEHPA-002 | MURAT COŞKUN |  |  | KAHVE
SEHPA | SEHPA-003 | MURAT COŞKUN |  |  | KAHVE
YAZICI | YAZICI-001 | MURAT COŞKUN | HP |  | COLOR LAZERJET 2600
TELSİZ TELEFON | TELSİZ TEL-002 | MURAT COŞKUN | PANASONIC
ÇÖP KUTUSU | ÇÖP KUTUSU-002 | MURAT COŞKUN
MASA | MASA-001 | MUTLU GÜLDOĞAN |  |  | L-TİPİ,KAHVE
SANDALYE | SANDALYE-005 | MUTLU GÜLDOĞAN |  |  | KAHVE
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-002 | MUTLU GÜLDOĞAN |  |  | YARI KAPAKLI
YAZI TAHTASI | YAZI TAHTASI-001 | MUTLU GÜLDOĞAN
KLİMA | KLİMA-003 | MUTLU GÜLDOĞAN | FERROLİ
DAHİLİ TELEFON | DAHİLİ TEL-001 | MUTLU GÜLDOĞAN | KAREL
ÇÖP KUTUSU | ÇÖP KUTUSU-003 | MUTLU GÜLDOĞAN
KAMERA | KAMERA-001 | MUTLU GÜLDOĞAN
MASA | MASA-002 | KORAY KARA |  |  | L-TİPİ,KAHVE
SANDALYE | SANDALYE-006 | KORAY KARA |  |  | KAHVE
SANDALYE | SANDALYE-007 | KORAY KARA |  |  | KAHVE
SANDALYE | SANDALYE-008 | KORAY KARA |  |  | KAHVE
SEHPA | SEHPA-004 | KORAY KARA |  |  | KAHVE
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-003 | KORAY KARA |  |  | KAHVE,KAPAKLI
DİZÜSTÜBİLGİSAYAR | DİZÜSTÜ PC-001 | KORAY KARA | LG |  | C-500
DAHİLİ TELEFON | DAHİLİ TEL-002 | KORAY KARA | KAREL
ÇÖP KUTUSU | ÇÖP KUTUSU-004 | KORAY KARA
ODA-106
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
MUTFAK DOLABI | MUTFAK DOLABI-001
ASPİRATÖR | ASPİRATÖR-001 |  | ESTY
BUZDOLABI | BUZDOLABI-001 |  | BEKO
ÇAY MAKİNESİ | ÇAY MAK-001 |  | FELİX
ÇÖP KUTUSU | ÇÖP KUTUSU-005
ODA-200
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
KLİMA | KLİMA-005 |  | FERROLİ
KAMERA | KAMERA-003
TABLO | TABLO-003
SU SEBİLİ | SU SEBİLİ-001
ATIK KAĞIT KUTUSU | ATIK KAĞIT KUT-002
ATIK PİL KUTUSU | ATIK PİL KUTUSU-001
YANGIN DOLABI | YANGIN DOLABI-002
YANGIN TÜPÜ | YANGIN TÜPÜ-002
PANO | PANO-002
ÇÖP KUTUSU | ÇÖP KUTUSU -006
ODA-202
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
BUZDOLABI | BUZDOLABI-002 | BAĞDAT | INDESIT
BUZDOLABI | BUZDOLABI-003 | BAĞDAT
FIRIN | FIRIN-001 | BAĞDAT
SETÜSTÜ OCAK | SETÜSTÜ OCAK-001 | BAĞDAT
SU ISITICI | SU ISITICI-001 | BAĞDAT
BENMARİ | BENMARİ-001 | BAĞDAT
DAVLUMBAZ | DAVLUMBAZ-001 | BAĞDAT
KLİMA | KLİMA-006 | BAĞDAT | FERROLİ
MUTFAK DOLABI | MUTFAK DOLABI-002
DAHİLİ TELEFON | DAHİLİ TEL-003 |  | KAREL
ÇÖP KUTUSU | ÇÖP KUTUSU 007
ODA-203
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
KLİMA | KLİMA-007 |  | FERROLİ
KLİMA | KLİMA-008 |  | FERROLİ
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-003
MASA | MASA-003
SANDALYE | SANDALYE-009
SANDALYE | SANDALYE-010
SANDALYE | SANDALYE-011
SANDALYE | SANDALYE-012
SANDALYE | SANDALYE-013
SANDALYE | SANDALYE-014
SANDALYE | SANDALYE-015
SANDALYE | SANDALYE-016
SANDALYE | SANDALYE-017
SANDALYE | SANDALYE-018
SANDALYE | SANDALYE-019
SANDALYE | SANDALYE-020
SANDALYE | SANDALYE-021
SANDALYE | SANDALYE-022
SANDALYE | SANDALYE-023
DAHİLİ TELEFON | DAHİLİ TEL-004 |  | KAREL
ODA-205
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
MASA | MASA-004
MASA | MASA-005
MASA | MASA-006
MASA | MASA-007
MASA | MASA-008
MASA | MASA-009
MASA | MASA-010
SANDALYE | SANDALYE-024
SANDALYE | SANDALYE-025
SANDALYE | SANDALYE-026
SANDALYE | SANDALYE-027
SANDALYE | SANDALYE-028
SANDALYE | SANDALYE-029
SANDALYE | SANDALYE-030
SANDALYE | SANDALYE-031
SANDALYE | SANDALYE-032
SANDALYE | SANDALYE-033
SANDALYE | SANDALYE-034
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-004
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-005
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-006
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-007
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-008
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-009
KONSOL | KONSOL-001
YAZICI | YAZICI-002
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR | MASAÜSTÜ PC - 002
PORTMANTO | PORTMANTO-001
DAHİLİ TELEFON | DAHİLİ TEL-005 |  | KAREL
DAHİLİ TELEFON | DAHİLİ TEL-006 |  | KAREL
ÇÖP KUTUSU | ÇÖP KUTUSU-008
ÇÖP KUTUSU | ÇÖP KUTUSU-009
ODA-206
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
KLİMA | KLİMA-009 |  | FERROLİ
MASA | MASA-011
SANDALYE | SANDALYE-035
SANDALYE | SANDALYE-036
SANDALYE | SANDALYE-037
SEHPA | SEHPA-005
SEHPA | SEHPA-006
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-010
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-011
KONSOL | KONSOL-002
PORTMANTO | PORTMANTO-002
DAHİLİ TELEFON | DAHİLİ TEL-007 |  | KAREL
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR | MASAÜSTÜ PC -003
ODA-207
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
MASA | MASA-012
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-012
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-013
MAKAM KOLTUĞU | MAKAM KOLTUĞU-003
SANDALYE | SANDALYE-038
SANDALYE | SANDALYE-039
MANTAR PANO | MANTAR PANO-002
SEHPA | SEHPA-007
SEHPA | SEHPA-008
KLİMA | KLİMA-010 |  | FERROLİ
KOLTUK | KOLTUK-001 |  |  |  | DERİ
KOLTUK | KOLTUK-002 |  |  |  | DERİ
KOLTUK | KOLTUK-003 |  |  |  | DERİ
YAZI TAHTASI | YAZI TAHTASI-003
DİGİTAL TELEFON | DİGİTAL TEL-001
TELSİZ TELEFON | TELSİZ TEL-002 |  | PANASONIC
PORTMANTO | PORTMANTO-003
PORTMANTO | PORTMANTO-004
ÇÖP KUTUSU | ÇÖP KUTUSU-010
ODA-208
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
MUTFAK DOLABI | MUTFAK DOLABI-002 | BAĞDAT
ASPİRATÖR | ASPİRATÖR-002 | BAĞDAT | ESTY
ÇAY MAKİNESİ | ÇAY MAKİNESİ-002 | BAĞDAT
ÇAY MAKİNESİ | ÇAY MAKİNESİ-003 | BAĞDAT
ECZA DOLABI | ECZA DOLABI-003 | BAĞDAT
ODA-300
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
MASA | MASA-013
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-014
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-015
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-016
KONSOL | KONSOL-003
SANDALYE | SANDALYE-040
SANDALYE | SANDALYE-041
SANDALYE | SANDALYE-042
SEHPA | SEHPA-009
YAZICI | YAZICI-003
FAX | FAX-001
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR | MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR-003
DAHİLİ TELEFON | DAHİLİ TEL-008
DAHİLİ TELEFON | DAHİLİ TEL-009
DAHİLİ TELEFON | DAHİLİ TEL-010
KLİMA | KLİMA-010
YANGIN DOLABI | YANGIN DOLABI-003
YANGIN TÜPÜ | YANGIN TÜPÜ-003
TABLO | TABLO-004
TABLO | TABLO-005
TABLO | TABLO-006
TABLO | TABLO-007
TABLO | TABLO-008
PANO | PANO-003
ECZA DOLABI | ECZA DOLABI-004
ATIK KAĞIT KUTUSU | ATIK KAĞIT KUTUSU-003
ATIK KAĞIT KUTUSU | ATIK KAĞIT KUTUSU-004
ATIK PİL KUTUSU | ATIK PİL KUTUSU-002
KAĞIT İMHA MAKİNESİ | KAĞIT İMHA MAKİNESİ-001
ÇÖP KUTUSU | ÇÖP KUTUSU-011
ODA-301
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
MUTFAK DOLABI | MUTFAK DOLABI-003 | BAĞDAT
ÇAY MAKİNESİ | ÇAY MAKİNESİ-004 | BAĞDAT
SU ISITICI | SU ISITICI-002 | BAĞDAT
SU SEBİLİ | SU SEBİLİ-002 | BAĞDAT
ASPİRATÖR | ASPİRATÖR-003 | BAĞDAT
ASPİRATÖR | ASPİRATÖR-004 | BAĞDAT
ÇÖP KUTUSU | ÇÖP KUTUSU-012 | BAĞDAT
ODA-302
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
KLİMA | KLİMA-014
MASA | MASA-017
MASA | MASA-018
SANDALYE | SANDALYE-055
SANDALYE | SANDALYE-056
SANDALYE | SANDALYE-057
SANDALYE | SANDALYE-058
SANDALYE | SANDALYE-059
SANDALYE | SANDALYE-060
SANDALYE | SANDALYE-061
SANDALYE | SANDALYE-062
MAKAM KOLTUĞU | MAKAM KOLTUĞU-004
KONSOL | KONSOL-007
KONSOL | KONSOL-008
KONSOL | KONSOL-009
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI--021
SEHPA | SEHPA-012
SEHPA | SEHPA-013
SEHPA | SEHPA-014
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR | MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR-005
YAZICI | YAZICI-003
DİGİTAL TELEFON | DİGİTAL TELEFON-006
DİGİTAL TELEFON | DİGİTAL TELEFON-007
DİGİTAL TELEFON | DİGİTAL TELEFON-008
TELSİZ TELEFON | TELSİZ TELEFON-003
KAĞIT İMHA MAKİNESİ | KAĞIT İMHA MAKİNESİ-002
PORTMANTO | PORTMANTO-004
PORTMANTO | PORTMANTO-005
ÇÖP KUTUSU | ÇÖP KUTUSU-015
ODA-303
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
MASA | MASA-014
KONSOL | KONSOL-003
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-017
SANDALYE | SANDALYE-043
SANDALYE | SANDALYE-044
SANDALYE | SANDALYE-045
SANDALYE | SANDALYE-046
SANDALYE | SANDALYE-047
SANDALYE | SANDALYE-048
SANDALYE | SANDALYE-049
SANDALYE | SANDALYE-050
KLİMA | KLİMA-011
YAZI TAHTASI | YAZI TAHTASI-003
DİGİTAL TELEFON | DİGİTAL TEL-003
ODA-304
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
MASA | MASA-015
SANDALYE | SANDALYE-051
SANDALYE | SANDALYE-052
MAKAM KOLTUĞU | MAKAM KOLTUĞU-004
KONSOL | KONSOL-004
KONSOL | KONSOL-005
SEHPA | SEHPA--010
KLİMA | KLİMA-012
DİGİTAL TELEFON | DİGİTAL TEL-004
TELSİZ TELEFON | TELSİZ TEL-003 |  | PANASONIC
PORTMANTO | PORTMANTO-004
ÇÖP KUTUSU | ÇÖP KUTUSU-013
ODA-305
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
MASA | MASA-016
SANDALYE | SANDALYE-053
SANDALYE | SANDALYE-054
KONSOL | KONSOL-006
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-018
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-019
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-020
SEHPA | SEHPA-011
DİGİTAL TELEFON | DİGİTAL TEL-005
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR | DİZÜZTÜ BİLGİSAYAR-002
KLİMA | KLİMA-013 |  | FERROLİ
MANTAR PANO | MANTAR PANO-003
ÇÖP KUTUSU | ÇÖP KUTUSU-014
ODA-306
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
MASA | MASA-019
SANDALYE | SANDALYE-063
MAKAM KOLTUĞU | MAKAM KOLTUĞU-005
KLİMA | KLİMA-015
KONSOL | KONSOL-010
KONSOL | KONSOL-011
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR | MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR-006
DAHİLİ TELEFON | DAHİLİ TELEFON -008
FAX | FAX-002
ÇÖP KUTUSU | ÇÖP KUTUSU-016
ODA-307
ÜRÜN | ÜRÜN KODU | SORUMLU | MARKA |  | ÖZELLİK |  | AÇIKLAMA
MASA | MASA-020
MASA | MASA-021
MASA | MASA-022
SANDALYE | SANDALYE-064
SANDALYE | SANDALYE-065
SANDALYE | SANDALYE-066
SANDALYE | SANDALYE-067
SANDALYE | SANDALYE-068
SEHPA | SEHPA-015
KLİMA | KLİMA-016
KONSOL | KONSOL-011
KONSOL | KONSOL-012
KONSOL | KONSOL-013
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-022
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-023
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-024
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-025
EVRAK DOLABI | EVRAK DOLABI-026
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR | MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR-005
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR | MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR-006
NOKTA VURUŞLU YAZICI | NOKTA VURUŞLU YAZICI-001
FAX | FAX-003
DAHİLİ TELEFON | DAHİLİ TELEFON-009
DİGİTAL TELEFON | DİGİTAL TELEFON-009
DİGİTAL TELEFON | DİGİTAL TELEFON-010
MANTAR PANO | MANTAR PANO-003
ÇÖP KUTUSU | ÇÖP KUTUSU-017
ÇÖP KUTUSU | ÇÖP KUTUSU-018